## Slide 1
Chart: 
| la primera temporada | segundo cuarto
ventas | 1 | 0
100%
META 95%
Cumplimiento del programa de calibración
Proceso
Chart: 
| la primera temporada | segundo cuarto
ventas | 1 | 0
100%
META 95%
Cumplimiento del programa de verificación
OBJETIVO
Asegurar la conformidad de las mediciones en un 95% en el presente año, conjuntamente con el control del producto no conforme y la atención de las quejas de los clientes
INDICADORES FEBRERO

## Slide 2
SEGUIMIENTO MENSUAL PROGRAMA DE CALIBRACION Y VERIFICACION
FEBRERO 2024
CALIBRACION Y VERIFICACION

## Slide 3
EQUIPOS DE MEDICION PATRONES
CALIBRACION Y VERIFICACION
Chart: 100%
| 3 | 3 | No. Equipos | No. Equipos calibrados
Porcentaje (%) | 1 | 1
 |  |  | Porcentaje (%)
No. Equipos |  | 3 | 100%
No. Equipos calibrados |  | 3 | 100%
No | CÓDIGO | EQUIPO DE MEDICIÓN | TIPO DE LECTURA | RANGO | 2024 | 2025 | 2026
20 | TVG-P19 | GAGE HEMBRA | N/A | 1-1/4"-11.5 NPT L1 | ENERO |  | ENERO
22 | TVG-P21 | GAGE MACHO | N/A | 3-1/2"-8 NPT L1 | ENERO |  | ENERO
23 | TVG-P29 | GAGE MACHO | N/A | 1/4"-18 NPT L1 | ENERO |  | ENERO
2 | TVG-P01 | GAGE MACHO | N/A | 4"-8 NPT L1 | FEBRERO |  | FEBRERO
4 | TVG-P03 | GAGE MACHO | N/A | 2"-11.5 NPT L1 | FEBRERO |  | FEBRERO
5 | TVG-P04 | GAGE MACHO | N/A | 1/2"-14 NPT L1 | FEBRERO |  | FEBRERO
6 | TVG-P05 | GAGE MACHO | N/A | 1-1/4"-11.5 NPT L1 | FEBRERO |  | FEBRERO
7 | TVG-P06 | GAGE MACHO | N/A | 1"-11.5 NPT L1 | MARZO |  | MARZO
9 | TVG-P08 | GAGE MACHO | N/A | 1/2"-14 NPT L1 | MARZO |  | MARZO
10 | TVG-P09 | GAGE MACHO | N/A | 3/8"-18 NPT L1 | MARZO |  | MARZO
11 | TVG-P10 | GAGE MACHO | N/A | 1/8"-27 NPT L1 | MARZO |  | MARZO
13 | TVG-P12 | GAGE HEMBRA | N/A | 3/8"-18 NPT L1 | ABRIL |  | ABRIL
15 | TVG-P14 | GAGE HEMBRA | N/A | 2"-11.5 NPT L1 | ABRIL |  | ABRIL
19 | TVG-P18 | GAGE HEMBRA | N/A | 1"-11.5 NPT L1 | ABRIL |  | ABRIL
21 | TVG-P20 | GAGE HEMBRA | N/A | 1/8"-27 NPT L1 | MAYO |  | MAYO
24 | TVG-P30 | GAGE MACHO | N/A | 3"-8 NPT L1 | MAYO |  | MAYO
26 | TVG-P32 | GAGE HEMBRA | N/A | 3/4"-14 NPT L1 | MAYO |  | MAYO
3 | TVG-P02 | GAGE MACHO | N/A | 2-1/2"-8 NPT L1 | JUNIO |  | JUNIO
25 | TVG-P31 | GAGE HEMBRA | N/A | 1/2"-14 NPT L1 | JUNIO |  | JUNIO
27 | TVG-P33 | GAGE HEMBRA | N/A | 2 1/2"-8NPTL L1 | JUNIO |  | JUNIO
8 | TVG-P07 | GAGE MACHO | N/A | 3/4"-14 NPT L1 | AGOSTO |  | AGOSTO
12 | TVG-P11 | GAGE HEMBRA | N/A | 1/2"-14 NPT L1 | AGOSTO |  | AGOSTO
16 | TVG-P15 | GAGE HEMBRA | N/A | 3"-8 NPT L1 | AGOSTO |  | AGOSTO
17 | TVG-P16 | GAGE HEMBRA | N/A | 4"-8 NPT L1 | AGOSTO |  | AGOSTO
1 | PA-001 | ANILLO PATRON | N/A | 1-2 PULGADAS | SEPTIEMBRE |  | SEPTIEMBRE
14 | TVG-P13 | GAGE HEMBRA | N/A | 3-1/2"-8 NPT L1 | SEPTIEMBRE |  | SEPTIEMBRE
18 | TVG-P17 | GAGE HEMBRA | N/A | 1/4"-18 NPT L1 | MAYO |  | MAYO

## Slide 4
CALIBRACION Y VERIFICACION
EQUIPOS DE MEDICION GAGES
 |  | FW05 | FW06 | FW07 | FW08 | TOTAL | PORCENTAJE
No. Equipos |  | 18 | 12 | 13 | 19 | 62 | 100%
No. Equipos verificados |  | 18 | 12 | 13 | 19 | 62 | 100%
Chart: 
100% | 1
Chart: VERIFICACIÓN GAGE FEBRERO 2024
| FW01 | FW02 | FW03 | FW04
No. Equipos | 18 | 12 | 13 | 19
No. Equipos verificados | 18 | 12 | 13 | 19

## Slide 5
EQUIPOS DE MEDICION VERNIER
Chart: 
100% | 1
CALIBRACION Y VERIFICACION
 |  |  |  |  |  | TOTAL | PORCENTAJE
No. Equipos |  | 11 | 12 | 9 | 10 | 42 | 100%
No. Equipos verificados |  | 11 | 12 | 9 | 10 | 42 | 100%
Chart: VERIFICACIONES VERNIER ENERO 2024
No. Equipos | 11 | 12 | 9 | 10
No. Equipos verificados | 11 | 12 | 9 | 10