| COLOCAR AQUÍ EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  | Hora de Inicio: |  |  |  |  |  |  | Hora de Término: |  |  |  |  |
| Instalación / Equipo / Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Trabajo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| Equipo, instalación, área segura (sin energía, gas, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área libre de material combustible hasta 11 metros del lugar de impacto del material incandescente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPP adecuado y en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo contraincendios adecuado, en buen estado y el personal está capacitado y sabe usarlo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos para atrapar chispas y metal incandescente colocados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos de señalización y delimitación adecuados y colocados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mandos inmovilizados y con tarjeta (Bloqueo y Etiquetado). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El personal entiende las condiciones bajo las que debe efectuarse el trabajo y las medidas de seguridad previstas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de Explosividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectuada por: _________________ |  | Hora: |  | Resultado: _______________ %LEL |  |  |  |  |  |  | NO es Requerida |  |  |  |
| Vigía Contraincendios: |  | Nombre del Titular: |  |  |  |  |  | Nombre del Alterno: |  |  |  |  |  |  |
| Firmas de autorización al inicio del trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor de la Contratista |  |  |  |  | Supervisor del Área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  | Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmas de autorización al término del trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor de la Contratista |  |  |  |  | Supervisor del Área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  | Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Este permiso debe ser llenado y firmado en el mismo lugar donde se realizará el trabajo y luego que el Supervisor de la Contratista (responsable de ejecución del trabajo), el Operador de Contratos y el Supervisor del Área, conjuntamente hayan verificado las condiciones de seguridad descritas al reverso y otras adicionales que estimen necesarias. - Este permiso debe mantenerse en un lugar visible en el área de trabajo durante todo el tiempo que demande su ejecución. - En caso de emergencia, debe suspenderse de inmediato la ejecución del trabajo, y proceder a activar el “Protocolo de Respuesta a Emergencias” elaborado y planeado previamente para esta situación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |