## CA-FO-07
Verificación de Equipo de Medición / Vernier
|  | Código: F-CAL-027 |  | Fecha de actualización: 07. Dic. 22 |  |  |  |  | Versión: 0.0
DATOS DEL INSTRUMENTO A VERIFICAR
CÓDIGO |  | EQUIPO DE MEDICIÓN |  | TIPO DE LECTURA |  | RANGO |  | PATRÓN UTILIZADO |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN CUANTITATIVA
TABLA DE DATOS | [9 empty] | CRITERIO
No. | Diámetro Externo |  |  | Diámetro Interno |  |  | Profundidad |  |  | Aceptación
| Patrón | Equipo | Desviación | Patrón | Equipo | Desviación | Patrón | Equipo | Desviación | Desviación Máxima Obtenida ± 0.001
1 | 2 | 1.8 | 0.2
2 | 2 | 1.999 | 0.001
3 | 2 | 1.999 | 0.001 | [6 empty] | Equipo de Medición Apto
4 | 2 | 1.999 | 0.001 | [6 empty] | Rechazo
5 | 2 | 1.999 | 0.001 | [6 empty] | Desviación Máxima Obtenida > 0.001
Promedios | 2 | 1.9592 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desviación Máx. |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | Equipo de Medición NO Apto
VERIFICACIÓN CUALITATIVA / INSPECCIÓN VISUAL
PARTES PRINCIPALES DE UN VERNIER | [7 empty] | CRITERIO |  |  | RESULTADOS
[6 empty] | Pantalla Digital (vernier digital) |  | No debe haber juego excesivo entre el nonio y la regla principal
Al cerrar las puntas (mordazas) no deben tener paso de luz entre las superficies
[6 empty] | Caratula con aguja (vernier caratula) |  | Los trazos de las escalas deben estar legibles
No debe haber huellas de golpes
No debe existir rasgos de oxido
Sí es digital la lectura no debe parpadear
Sí es de caratula las agujas no deben estar flojas
En el caso de estar Apto el criterio verificado seleccione OK, caso contrario No OK, si el criterio no aplica al equipo de medición colocar N/A
RESULTADO GENERAL / VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN |  |  |  |  | Apto |  | OBSERVACIONES
Note on C14: SGC: Coloque medida del patrón ejemplo 2.0000
Note on D14: SGC: Coloque medida obtenida, según apreciación del equipo
Note on E14: SGC: Calculo automático, desviación= Medida Patrón- Media del equipo verificado
Note on E19: SGC: Desviación media/promedio = Suma de las desviaciones / Nº de medidas
Note on E20: SGC: Desviación máxima = la mayor de las desviaciones obtenidas
Note on M24: SGC: Seleccione la opción en la lista desplegable
Note on G32: SGC: Seleccione la opción en la lista desplegable