## Slide 1
Chart: 
| la primera temporada | segundo cuarto
ventas | 0.04 | 0.97
NA
META 95%
Cumplimiento del programa de calibración
Proceso
Chart: 
| la primera temporada | segundo cuarto
ventas | 0.0025 | 0.9
0.51%
META 5%
Producto no conforme
Chart: 
| la primera temporada | segundo cuarto
ventas | 0.9669 | 0.03
96.69%
META 95%
Cumplimiento del programa de verificación
Chart: 
| la primera temporada | segundo cuarto
ventas | 1 | 0
100%
META 100%
Atención de quejas
OBJETIVO
Asegurar la conformidad de las mediciones en un 95% en el presente año, conjuntamente con el control del producto no conforme y la atención de las quejas de los clientes
INDICADORES MAYO

## Slide 2
SEGUIMIENTO MENSUAL PROGRAMA DE CALIBRACION Y VERIFICACION
Mayo 2025
CALIBRACION Y VERIFICACION

## Slide 3
CALIBRACION Y VERIFICACION
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION
 |  | FW18 | FW19 | FW20 | FW21 | TOTAL | PORCENTAJE
No. Equipos |  | 12 | 11 | 12 | 13 | 47 | 100%
No. Equipos verificados |  | 12 | 11 | 12 | 13 | 47 | 100%
Chart: 
| FW18 | FW19 | FW20 | FW21
 | 7 | 6 | 7 | 7
 | 7 | 6 | 7 | 6
VERNIER
 |  | FW18 | FW19 | FW20 | FW21 | TOTAL | PORCENTAJE
No. Equipos |  | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 100%
No. Equipos verificados |  | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 96.69%
Chart: 
| FW18 | FW19 | FW20 | FW21
 | 12 | 11 | 12 | 13
 | 12 | 11 | 12 | 13
GAGE

## Slide 4
BAJA EQUIPOS DE MEDICION
CALIBRACION Y VERIFICACION
CÓDIGO | EQUIPO DE MEDICIÓN | TIPO DE LECTURA | MARCA | RANGO | ÁREA ASIGNADA | STATUS | FECHA DE INGRESO | FECHA FUERA DE USO
TVIM-286 | VERNIER | CARATULA | MITUTOYO | 0 - 6" | CUARENTENA | OBSOLETO | 07/06/2024 | 21/05/2025
TVIM-287 | VERNIER | CARATULA | MITUTOYO | 0 - 6" | CUARENTENA | OBSOLETO | 25/11/2024 | 21/05/2025

## Slide 5
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
SEGUIMIENTO MENSUAL DE REPORTES DE NO CONFORMIDAD

## Slide 6
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PIEZAS REALIZADAS VS PIEZAS RECHAZADAS
Chart: 
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
Proveedores RNC's | 51 | 16 | 17 | 16 | 36
Planta RNC's | 159 | 39 | 28 | 42 | 14
RNC POR MES PLANTA - PROVEEDORES
Chart: 
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
 | 0.022848 | 0.017085 | 0.012448 | 0.013418 | 0.0050892
 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2025 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
Total píezas producidas | 25867 | 20896 | 24180 | 24444 | 49517
Total piezas NCR's | 591 | 357 | 301 | 328 | 252
% | 2.28% | 1.71% | 1.24% | 1.34% | 0.51%
Target | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00%
Notes: Total de 210 RNC

## Slide 7
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Producto final vs PNC final
2025 | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY
Total producto liberado | 26739 | 20896 | 24180 | 24444 | 49517
Total PNC | 208 | 164 | 199 | 328 | 154
% de eficiencia | 99.22% | 99.22% | 99.18% | 98.66% | 99.75%
Chart: 
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
Total de maquinados | 37315 | 31597 | 36515 | 51336 | 53453
Total PNC | 383 | 141 | 187 | 328 | 308
% de eficiencia | 0.98974 | 0.99554 | 0.99488 | 0.99361 | 0.99424
2025 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
Total de maquinados | 37315 | 31597 | 36515 | 51336 | 53453
Total PNC | 383 | 141 | 187 | 328 | 174
% de eficiencia | 98.97% | 99.55% | 99.49% | 99.36% | 99.42%
Maquinados CNC vs PNC Proceso CNC
Chart: 
| ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY
Total producto liberado | 26739 | 20896 | 24180 | 24444 | 49517
Total PNC | 208 | 164 | 199 | 328 | 154
% de eficiencia | 0.9922 | 0.9922 | 0.9918 | 0.9866 | 0.99689

## Slide 8
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PNC por área
RNC por área
Chart: 
| CNC | Marcaje | Almacén | Convencionales
CANTIDAD | 10 | 5 | 1 | 1
PORCENTAJE | 0.58824 | 0.88235 | 0.94118 | 1
Chart: 
| CNC | Marcaje | Almacén | Convencionales | Total general
CANTIDAD | 172 | 78 | 1 | 1 | 252
PORCENTAJE | 0.68254 | 0.99206 | 0.99603 | 1 | 2

## Slide 9
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RNC POR OPERADOR
PNC POR OPERADOR
Chart: 
| ALEJANDRO BUSTOS | EFREN VEGA | JONHATAN ALCALA | LUIS GONZALEZ | SEBASTIAN MORALES | OTROS
CANTIDAD | 66 | 45 | 32 | 4 | 2 | 159
PORCENTAJE | 0.21429 | 0.36039 | 0.46429 | 0.47727 | 0.48377 | 1
Chart: 
| EFREN VEGA | ALEJANDRO BUSTOS | SEBASTIAN MORALES | ALEJANDRO BUSTOS | EDUARDO KEB | OTROS
CANTIDAD RNC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6
PORCENTAJE | 0.17647 | 0.35294 | 0.47059 | 0.58824 | 0.64706 | 1

## Slide 10
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
CODIGO CON DEFECTO D-014
PRODUCTO CON DEFECTO D-014
Chart: 
| D-014 | D-008 | D-003 | D-004 | D-006 | OTROS
CANTIDAD | 156 | 75 | 10 | 4 | 4 | 3
PORCENTAJE | 0.61905 | 0.91667 | 0.95635 | 0.97222 | 0.9881 | 1
Codigo de Defecto | Cantidad
D-014 | 156
D-008 | 75
D-003 | 10
D-004 | 4
D-006 | 4
D-009 | 2
D-005 | 1
Total general | 252
Chart: 
| NIPLE SIN COSTURA NPT/NPT SCH-40/STD AC 1-1/4" X 10" | NIPLE SIN COSTURA NPT/NPT SCH-40/STD AC 2" X 5" | NIPLE SIN COSTURA NPT/PL SCH-40/STD AC 2" X 2-7/8" DE LARGO
 | 61 | 60 | 35
Etiquetas de fila | Cantidad
NIPLE SIN COSTURA NPT/NPT SCH-40/STD AC 1-1/4" X 10" | 61
NIPLE SIN COSTURA NPT/NPT SCH-40/STD AC 2" X 5" | 60
NIPLE SIN COSTURA NPT/PL SCH-40/STD AC 2" X 2-7/8" DE LARGO | 35
Total general | 156

## Slide 11
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Disposición de PNC
Chart: 
| enero | febrero | marzo | abril | Mayo
CHATARRA | 177 | 60 | 121 | 16 | 7
RETRABAJO | 301 | 178 | 97 | 222 | 177
Desviacion | 113 | 119 | 49 | 78 | 62
Chart: DISPOSICIONES
| RETRABAJO | DESVIACIÓN | CHATARRA
CANTIDAD | 177 | 62 | 7

## Slide 12
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PIEZAS SCRAP
Chart: 
| WELDOLET SCH-XXS SA-105N PLANO DE 3/4" | 120338
CANTIDAD | 781.38 | 162
PORCENTAJE | 0.82828 | 1

## Slide 13
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
COSTO SCRAP VS PIEZAS LIBERADAS
 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
COSTO PIEZA SCRAP | $ 12,391.92 | $ 7,358.44 | $9,495.90 | $ 574.31 | $ 943.38
COSTO PRODUCTO LIBERADO | $ 6,652,596.67 | $ 4,608,310.16 | $4,848,244.88 | $ 4,403,358.00 | $ 6,214,157.00
PORCENTAJE SCRAP | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.01% | 0.02%
TARGET | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00%
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
 | 0.0019 | 0.0015968 | 0.0019586 | 0.00013042 | 0.00015181
 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01

## Slide 14
SEGUIMIENTO MENSUAL DE QUEJAS
Mayo 2025
QUEJAS

## Slide 15
QUEJAS
CANTIDAD DE QUEJAS (ABIERTAS CERRADAS)
ESTADO | CANTIDAD QUEJAS
Cerrada | 14
Abierta | 11
Total general | 25
Chart: ABIERTAS VS CERRRADAS
| Cerrada | Abierta
CANTIDAD | 14 | 11
Chart: QUEJAS POR CLIENTE MAYO
| LAVISA, S. DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA Y EQUIPOS DE FILTRACION, INGEFISA S.A. DE C.V. | GUNDERSON CONCARRIL S. DE R.L. DE C.V. | PROCESOS ESPECIALIZADOS Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MATERIALES INDUSTRIALES DE COATZACOALCOS, S.A DE C.V.
CANTIDAD | 5 | 3 | 3 | 3 | 2
PORCENTAJE | 5 | 8 | 11 | 14 | 16

## Slide 16
QUEJAS
CATEGORIA DE LAS QUEJAS
AREA DE LAS QUEJAS
Chart: CATEGORIA
| Fuera de especificación (fabricación) | Error en marcaje | Error en pedido interno | Golpes e imperfecciones
CANTIDAD | 10 | 1 | 1 | 1
PORCENTAJE | 0.76923 | 0.84615 | 0.92308 | 1
Chart: QUEJAS POR MES
| enero | febrero | marzo | abril | mayo
 | 12 | 15 | 16 | 10 | 25
Chart: 
| (en blanco) | Ventas | no imputable a TUVACE | Producción | Calidad
Total | 14 | 3 | 3 | 3 | 2
Notes: Ventas: bridas de MIM

## Slide 17
Mejora
Se reparan los verniers de manera interna junto con el área de producción
Plan de reparación de equipos de medición
2
3
Se esta analizando las causas del PNC y buscar soluciones.
CAUSA PRINCIPAL: INSERTO ROTO Y COMPENSACIÓN DE HERRAMIENTA
Analisis de causas PNC
1
Propuestas de mejora
Se cargara de manera continua los productos y materia prima de la norma B16.5
Carga de Materia prima por producto

## Slide 18
Mejora
Chart: BRIDA WN
| COMPLETO | PENDIENTE
 | 0.40752 | 0.59248
Chart: TOTAL B16.5
| COMPLETO | PENDIENTE
 | 0.69914 | 0.30086
NOTA: Se hará carga masiva con Francisco. Ticket 2592.