## F-CAL-008
Verificación de Equipo de Medición / PMI
|  | Código: F-CAL-008 |  | Fecha de actualización: 09. Abr.24 |  |  |  | Versión: 0.0
DATOS DEL INSTRUMENTO A VERIFICAR | [5 empty] | FECHA DE VERIFICACIÓN
CÓDIGO | EQUIPO DE MEDICIÓN | TIPO DE LECTURA | RANGO | PATRÓN UTILIZADO |  | REALIZÓ
VERIFICACIÓN CUANTITATIVA
No. 1 | 1 1/4 Cr |  |  |  | 1/2 Mo |  |  | CRITERIO
[8 empty] | Aceptación | Rechazo
[8 empty] | Valor de coincidencia < 2.0 | Valor de coincidencia > 3.0
Coloque una ü en el resultado obtenido de la verificación | [7 empty] | Equipo de Medición Apto | Equipo de Medición NO Apto
VERIFICACIÓN CUALITATIVA / INSPECCIÓN VISUAL
PARTES PRINCIPALES DE UN PMI | [6 empty] | CRITERIO |  | RESULTADOS
La pantalla debe ser legible y sin golpes
El sensor no debe presentar golpes ni rayones.
El gatillo debe poder presionarse y estar en buen estado
En el caso de estar OK el criterio verificado seleccione Apto, caso contrario No Apto
RESULTADO GENERAL / VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
1. Pantalla
2. Sensor
3. Gatillo
Note on M18: SGC: Seleccione la opción en la lista desplegable
Note on G26: SGC: Seleccione la opción en la lista desplegable

## F-CAL-008 apro (hidden)
ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.
Verificación de Equipo de Medición / PMI
|  | Código: F-CAL-008 |  | Fecha de actualización: 09. Abr.24 |  |  |  | Versión: 0.0
DATOS DEL INSTRUMENTO A VERIFICAR | [5 empty] | FECHA DE VERIFICACIÓN
CÓDIGO | EQUIPO DE MEDICIÓN | TIPO DE LECTURA | RANGO | PATRÓN UTILIZADO |  | REALIZÓ
VERIFICACIÓN CUANTITATIVA
No. 1 | 1 1/4 Cr |  |  |  | 1/2 Mo |  |  | CRITERIO
[8 empty] | Aceptación | Rechazo
[8 empty] | Valor de coincidencia < 2.0 | Valor de coincidencia > 3.0
Coloque una ü en el resultado obtenido de la verificación | [7 empty] | Equipo de Medición Apto | Equipo de Medición NO Apto
VERIFICACIÓN CUALITATIVA / INSPECCIÓN VISUAL
PARTES PRINCIPALES DE UN PMI | [6 empty] | CRITERIO |  | RESULTADOS
La pantalla debe ser legible y sin golpes
El sensor no debe presentar golpes ni rayones.
El gatillo debe poder presionarse y estar en buen estado
En el caso de estar OK el criterio verificado seleccione Apto, caso contrario No Apto
RESULTADO GENERAL / VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
Aprobación del formato:
1. Pantalla
2. Sensor
3. Gatillo
Revisó
S. Bautista
GTEOPE
Autorizó
S. Rodríguez
SGC
A. Schatz
DIRCOM
J. Morales
DIROPE
Aprobó
Elaboró
A. Olvera
CAL
Note on M18: SGC: Seleccione la opción en la lista desplegable
Note on G26: SGC: Seleccione la opción en la lista desplegable

## Cambios (hidden)
Historial: | F-CAL-008 | Verificación de Equipo de Medición / PMI
Versión | Fecha | Descripción de cambios | Responsable
0 | 09.abr.2023 | Creación del documento | CAL /A. Olvera SGC/A.Hernandez SGC/I. Gonzalez